| LCC |  | AHORRO ENERGÉTICO |  | AISLAMIENTOS TÉRMICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| OBRA |  |
| --- | --- |

Identificación del Producto

| TIPO | IDENTIFICACIÓN | CERRAMIENTO / PARTICIÓN (1) | ESPESOR (mm) | FABRICANTE | Nº LOTES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PROG. | ENSAY. |

(1) Definir elemento: muro (fachada), cubierta, suelo, medianería, partición horizontal (forjados), partición vertical, otros…

Exigencia Documental de Control de Recepción

| Tipo | Identificación de producto | Documento justificativo (2) | Valor declarado |  | Valor proyecto /exigencia | Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Característica | Valor |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ Si □ No |
|  |  |  |  |  |  | □ Si □ No |
|  |  |  |  |  |  | □ Si □ No |
|  |  |  |  |  |  | □ Si □ No |

(2) Documentos justificativos: Declaración de prestaciones y marcado CE (documentos obligatorios), distintivos de calidad, Evaluación Técnica Europea (ETE), Certificado de garantía del fabricante…

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

| AISLATE TÉRMICO |  | IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO / TIPO / LOTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor de proyecto /exigencia |  |  |  |  |  |  |
| Resultados |  |  |  |  |  |  |
| Nº de Informe |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |  |  |  |
| Ref. | Ensayo / Prueba |  |  |  |  |  |
| 1 | Conductividad térmica. UNE-EN 12667/02. |  |  |  |  |  |
| 2 | Determinación del espesor de poliuretano proyectado in situ. UNE-EN 14315-2/13. |  |  |  |  |  |
| 3 | Determinación de la densidad aparente de poliuretano proyectado in situ. UNE-EN 14315-2/13. |  |  |  |  |  |
| 4 | Determinación del espesor de celulosa proyectada in situ. UNE-EN 15101-2/16. |  |  |  |  |  |
| 5 | Determinación de la densidad aparente de celulosa proyectada in situ. UNE-EN 15101-2/16. |  |  |  |  |  |
| 6 | Determinación del espesor de otros aislamientos. UNE-EN 823/13. |  |  |  |  |  |
| 7 | Determinación de la densidad aparente de otros aislamientos. UNE-EN 1602/13. |  |  |  |  |  |
| ACEPTACIÓN |  | □ Si □ No | □ Si □ No | □ Si □ No | □ Si □ No | □ Si □ No |

| Observaciones / Medidas correctoras: Se adjunta garantía documental de los fabricantes e informes de ensayos de laboratorio. | Dirección Facultativa / Constructor |
| --- | --- |

| Laboratorio: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LCC |  | AHORRO ENERGÉTICO |  | FACHADAS |

| OBRA |  |
| --- | --- |

Identificación del Producto

| TIPO | IDENTIFICACIÓN | CERRAMIENTO / PARTICIÓN (1) | ESPESOR (mm) | FABRICANTE | Nº LOTES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PROG. | ENSAY. |

(1) Definir elemento: muro (fachada), cubierta, suelo, medianería, partición horizontal (forjados), partición vertical, otros…

Exigencia Documental de Control de Recepción

| Tipo | Identificación de producto | Documento justificativo (2) | Valor declarado |  | Valor proyecto /exigencia | Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Característica | Valor |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ Si □ No |
|  |  |  |  |  |  | □ Si □ No |

(2) Documentos justificativos: Declaración de prestaciones y marcado CE (documentos obligatorios), distintivos de calidad, Evaluación Técnica Europea (ETE), Certificado de garantía del fabricante…

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

| FACHADA SATE |  | IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO / TIPO / LOTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor de proyecto /exigencia |  |  |  |  |  |  |
| Resultados |  |  |  |  |  |  |
| Nº de Informe |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |  |  |  |
| Ref. | Ensayo / Prueba |  |  |  |  |  |
| 1 | Adherencia entre el adhesivo del SATE y el soporte. (Ver ETE, DIT, DAU y/o TC) |  |  |  |  |  |
| 2 | Adherencia entre la capa base del SATE y el producto aislante térmico. (Ver ETE, DIT, DAU y/o TC) |  |  |  |  |  |
| 3 | Arrancamiento de las fijaciones mecánicas del SATE, espigas. (Ver ETE, DIT, DAU y/o TC) |  |  |  |  |  |
| 4 | Determinación del espesor de la capa base |  |  |  |  |  |
| ACEPTACIÓN |  | □ Si □ No | □ Si □ No | □ Si □ No | □ Si □ No | □ Si □ No |
| FACHADA VENTILADA |  | IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO / TIPO / LOTE |  |  |  |  |
| Valor de proyecto /exigencia |  |  |  |  |  |  |
| Resultados |  |  |  |  |  |  |
| Nº de Informe |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |  |  |  |
| Ref. | Ensayo / Prueba |  |  |  |  |  |
| 5 | Resistencia al arrancamiento de los distintos componentes del sistema respecto de su soporte. (Ver ETE, DIT, DAU y/o TC) |  |  |  |  |  |
| 6 | Resistencia a la carga vertical del sistema. (Ver ETE, DIT, DAU y/o TC) |  |  |  |  |  |
| 7 | Resistencia del sistema frente a impacto. (Ver ETE, DIT, DAU y/o TC) |  |  |  |  |  |
| ACEPTACIÓN |  | □ Si □ No | □ Si □ No | □ Si □ No | □ Si □ No | □ Si □ No |

| Observaciones / Medidas correctoras: Se adjunta garantía documental de los fabricantes e informes de ensayos de laboratorio. | Dirección Facultativa / Constructor |
| --- | --- |

Laboratorio:

| LCC |  | AHORRO ENERGÉTICO |  | VENTANAS Y PUERTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| OBRA |  |
| --- | --- |

Identificación del Producto

| TIPO | IDENTIFICACIÓN | MATERIALES MARCO Y VIDRIO | DIMENSIONES | FABRICANTE | Nº LOTES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PROG. | ENSAY. |

Exigencia Documental de Control de Recepción

| Tipo | Identificación de producto | Documento justificativo (1) | Valor declarado |  | Valor proyecto /exigencia | Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Característica | Valor |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ Si □ No |
|  |  |  |  |  |  | □ Si □ No |
|  |  |  |  |  |  | □ Si □ No |
|  |  |  |  |  |  | □ Si □ No |

(1) Documentos justificativos: Declaración de prestaciones y marcado CE (documentos obligatorios), distintivos de calidad, Evaluación Técnica Europea (ETE), Certificado de garantía del fabricante…

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

| VENTANA |  | IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO / TIPO / LOTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor de proyecto /exigencia |  |  |  |  |  |  |
| Resultados |  |  |  |  |  |  |
| Nº de Informe |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |  |  |  |
| Ref. | Ensayo / Prueba |  |  |  |  |  |
| 1 | Determinación de la transmitancia térmica en ventanas, puertas y persianas (ensayo de aislamiento térmico en la caja caliente). UNE-EN ISO 12567-1/11. |  |  |  |  |  |
| 2 | Cálculo del coeficiente de transmitancia térmica, método numérico. UNE-EN ISO 10077-1/20 y UNE-EN ISO 10077-2/20. |  |  |  |  |  |
| 3 | Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026/17 y UNE-EN 12207/17. |  |  |  |  |  |
| 4 | Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027/17. |  |  |  |  |  |
| 5 | Resistencia al viento. UNE-EN 12211/17. |  |  |  |  |  |
| ACEPTACIÓN |  | □ Si □ No | □ Si □ No | □ Si □ No | □ Si □ No | □ Si □ No |

| Observaciones / Medidas correctoras: Se adjunta garantía documental de los fabricantes e informes de ensayos de laboratorio | Dirección Facultativa / Constructor |
| --- | --- |

Laboratorio:

| LCC |  | SALUBRIDAD |  | VENTILACIÓN. PRODUCTOS/SISTEMAS/EQUIPOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| OBRA |  |
| --- | --- |

Identificación del Producto

| TIPO (1) | IDENTIFICACIÓN Y FABRICANTE | Nº LOTES |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROG. | ENSAY. |

(1) Tipo de elemento: sistemas de ventilación, extractores, bocas de ventilación, conductos, recuperadores de calor…

Exigencia Documental de Control de Recepción

| Tipo | Identificación de producto | Documento justificativo (2) | Valor declarado |  | Valor proyecto /exigencia | Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Característica | Valor |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ Si □ No |
|  |  |  |  |  |  | □ Si □ No |
|  |  |  |  |  |  | □ Si □ No |
|  |  |  |  |  |  | □ Si □ No |

(2) Documentos justificativos: Declaración de prestaciones y marcado CE (documentos obligatorios), distintivos de calidad, Evaluación Técnica Europea (ETE), Certificado de garantía del fabricante…

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

| PRODUCTO |  | IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO / TIPO / LOTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado (indicar el parámetro característico del producto, sistema o equipo controlado y su resultado de ensayo) |  |  |  |  |  |  |
| Nº de Informe |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |  |  |  |
| Ref. | Ensayo / Prueba |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ACEPTACIÓN |  | □ Si □ No | □ Si □ No | □ Si □ No | □ Si □ No | □ Si □ No |

| Observaciones / Medidas correctoras: Se adjunta garantía documental de los fabricantes e informes de ensayos de laboratorio. | Dirección Facultativa / Constructor |
| --- | --- |

Laboratorio:

| LCC |  | SALUBRIDAD |  | VENTILACIÓN. VERIFICACIÓN DE LA VENTILACIÓN IN SITU |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| OBRA |  |
| --- | --- |

Identificación del Edificio:

| Código / Promoción |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ubicación: |  |  |
| Nº de unidades de uso (uu) (1) |  |  |
| Nº de lotes: Programados y ensayados |  |  |

(1) Unidad de uso= vivienda en edificio residencial privado; = habitación +anexos, en edificio residencial público o edificios de uso hospitalario; = aula o sala de conferencias + anexos en edificios docentes.

Identificación de tipos de ensayos y casuísticas de recintos:

| Tipo de ensayo Característica térmica |  | Casuísticas de selección |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Medición de flujo de aire en conductos de ventilación en una unidad de uso. UNE-EN 16211/16. | I | Tipología más abundante |
|  |  | II | Mayor caudal de ventilación total |
|  |  | III | Menor caudal de ventilación total |
| b) | Determinación de caudal de aire mediante gas trazador en una unidad de uso. UNE-EN ISO 12569/17. | IV | Mayor superficie de muros o envolvente térmica |
|  |  | V | Ubicada en la planta más baja |
|  |  | VI | Ubicada en la planta más elevada |
|  |  | VII | Otras unidades de uso/viviendas |

Control de recepción: ensayos

| Tipo de ensayo | Casuística ensayada |  | Resultado |  |  | Aceptación SI/NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Casuística | Identificación de Unidades de uso | Nº Informe | Caudales de ensayo (l/s) | Caudales de proyecto/exigencia (l/s) |  |

| Observaciones / Medidas correctoras: Se adjuntan informes de ensayos de laboratorio. | Dirección Facultativa / Constructor |
| --- | --- |

Laboratorio:

| LCC |  | AHORRO ENERGÉTICO |  | ESTANQUEIDAD AL AIRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| OBRA |  |
| --- | --- |

Identificación del Edificio:

| Código / Promoción |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ubicación: |  |  |
| Nº de unidades de uso (uu) (1) |  |  |
| Nº de lotes: Programados y ensayados |  |  |

(1) Unidad de uso= vivienda en edificio residencial privado; = habitación +anexos, en edificio residencial público o edificios de uso hospitalario; = aula o sala de conferencias + anexos en edificios docentes.

Identificación de tipos de ensayos y casuísticas de recintos:

| Tipo de ensayo Característica térmica |  | Casuísticas de selección |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Determinación de la permeabilidad al aire en una unidad de uso. Método de presurización con ventilador. UNE-EN ISO 9972/19 (1) | I | Tipología más abundante |
|  |  | II | Mayor caudal de ventilación total |
|  |  | III | Menor caudal de ventilación total |
|  |  | IV | Mayor superficie de muros o envolvente térmica |
|  |  | V | Ubicada en la planta más baja |
|  |  | VI | Ubicada en la planta más elevada |
|  |  | VII VII | Otras unidades de uso/viviendas |

Control de recepción: ensayos

| Tipo de ensayo | Casuística ensayada |  | Resultado |  |  | Aceptación SI/NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Casuística | Identificación de Unidades de uso | Nº Informe | n50 de ensayo (h-1) | n50 proyecto / exigencia (h-1) |  |

| Observaciones / Medidas correctoras: Se adjuntan informes de ensayos de laboratorio. | Dirección Facultativa / Constructor |
| --- | --- |

Laboratorio: